## 鋁門窗明細
編號 | 圖面代號/項目 | 類別 | 位置 | 寬(mm) | 高(mm) | 數量 | 面積估算(m2) | 做法/配件 | 圖面來源 | 狀態 | 備註
AL-W01 | C0612 / 鋁合金窗戶 | 窗 | 一樓衛生間外牆，後立面右側小窗 | 600 | 1200 | 1 | 0.72 | 開啟方式圖面未明確標註 | P01 一樓平面圖標註 C0612；P07 後立面圖右側小窗 | 列入報價，開啟方式需確認 | 代號 C0612 依一般門窗代號解讀為 600x1200mm。
AL-W02 | C1515 / 鋁合金窗戶 | 窗 | 一樓後側外牆，靠衛生間/大廳側 | 1500 | 1500 | 1 | 2.25 | 開啟方式圖面未明確標註 | P01 一樓平面圖標註 C1515；P07 後立面圖下層窗 | 列入報價，位置/開啟方式需確認 | 需與立面窗位核對是否為同一樘。
AL-W03 | C1514 / 鋁合金窗戶 | 窗 | 一樓休息室南側窗 | 1500 | 1400 | 1 | 2.1 | 內嵌一扇隱形百葉紗窗 | P01 一樓平面圖標註 C1514；P06 前立面圖；P10 1-1 剖面圖 | 列入報價 | 立面與剖面均標註 1500x1400mm。
AL-W04 | 鋁合金窗戶 | 窗 | 閣樓後側大窗 | 1375 | 2100 | 1 | 2.89 | 內嵌一扇隱形百葉紗窗 | P07 後立面圖右上；P12 3-3 剖面圖左上 | 列入報價 | 圖面明確標註 1375x2100mm。
AL-SK01 | 鋁合金天窗 | 天窗 | 屋頂/閣樓採光天窗 | 1500 | 1500 | 3 | 6.75 | 屋頂天窗；防水收邊需由廠商依屋面做法確認 | P05 屋頂平面圖；P08 左立面圖；P09 右立面圖 | 列入報價，安裝節點需確認 | 圖面多處標註 1500x1500mm，屋頂平面顯示 3 樘。
AL-SD01 | 重型推拉門 | 推拉門 | 一樓大廳南側，面向過道/露臺 | 4000 | 2900 | 2 | 23.2 | 重型推拉門、推拉門軌道 | P01 一樓平面圖；P06 前立面圖；P11 2-2 剖面圖 | 列入報價，需核對框外徑/內框尺寸 | P06 立面分段顯示兩組 4000mm；高度按立面 2900mm。P11 局部顯示 3700/700 分格，需廠商複核。
AL-FG01 | 固定玻璃 | 固定玻璃 | 左立面山牆三角固定玻璃 | 2740 | 1380 | 1 | 1.89 | 三角形固定玻璃；面積按 1/2 x 底 x 高估算 | P08 左立面圖 | 列入報價，需現場/廠商放樣 | 圖上可讀底寬 2740mm、高 1380mm；實際分格與斜邊尺寸需放樣。
AL-FG02 | 固定玻璃 | 固定玻璃 | 右立面山牆固定玻璃 |  |  | 1 |  | 山牆固定玻璃/分格依立面 | P09 右立面圖 | 待補尺寸 | 圖面有固定玻璃標註，但未完整標出寬高；建議請設計師補立面尺寸或由鋁窗廠放樣。
AL-D01 | 鋁合金門 | 門 | 右立面/大廳入口系統 |  |  | 1 |  | 圖面標註鋁合金門 | P09 右立面圖；P11 2-2 剖面圖 | 待確認是否與推拉門系統重複 | P11 同區域亦標重型推拉門，報價前需確認是否另列一樘鋁合金門。

## 彙總
整理日期 | 2026-04-30
施工圖來源 | 木屋施工图 .pdf
明確尺寸項目數 | 7
待確認項目數 | 2
已列入鋁門窗項目總數量 | 12
已估算總面積(m2) | 39.8
主要待確認 | C0612/C1515 開啟方式；推拉門框外徑與內部分格；右立面固定玻璃尺寸；鋁合金門是否與推拉門重複。

## 未列入或另案確認
項目 | 尺寸 | 數量 | 圖面來源 | 處理建議
隱形門 | 900x2100mm | 約 2 樘 | P06 前立面圖、P07 後立面圖 | 圖面標為隱形門/格柵門，材質非明確鋁門窗，暫不併入鋁門窗總表。
隱形門 | 1200x1800mm | 約 2 樘 | P08 左立面圖、P09 右立面圖 | 多為下層儲藏/隱形門，材質需另行確認。
室內隱形窗/隱形門 | 依室內立面 | 未計 | P10、P13 等 | 屬室內木作/牆板系統標註，暫不列鋁門窗。

## 圖面頁次
頁次 | 圖名 | 與鋁門窗相關內容
P01 | 一樓平面圖 | C0612、C1515、C1514、M0820、推拉門位置
P05 | 屋頂平面圖 | 天窗位置與 1500x1500 標註
P06 | 前立面圖 | 1500x1400 鋁合金窗、兩組 4000 寬重型推拉門、900x2100 隱形門
P07 | 後立面圖 | 1500x1500 天窗、1375x2100 鋁合金窗、C0612/C1515 對應窗位
P08 | 左立面圖 | 1500x1500 天窗、2740x1380 固定玻璃、1200x1800 隱形門
P09 | 右立面圖 | 固定玻璃、鋁合金門、1200x1800 隱形門
P10 | 1-1 剖面圖 | 1500x1400 鋁合金窗剖面標註
P11 | 2-2 剖面圖 | 重型推拉門/軌道、鋁合金門系統局部尺寸
P12 | 3-3 剖面圖 | 1375x2100 鋁合金窗與隱形百葉紗窗